Перечень документов*, которые подлежат проверке инспектором Госэнергогазнадзора при подготовке к работе в осенне-зимний период

| По теплотехнической части |  |
| --- | --- |
|  | Изменились формы актов и паспортов готовности!!!!! |
| 1 | заявление(приложение 1); |
| 2 | заключение о готовности котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в ней котлов поднадзорных Госпромнадзора, областного или Минского городского управления Госпромнадзора, иной организации, осуществляющей государственный надзор в области промышленной безопасности; |
| 3 | распорядительный документ о создании комиссии по проверке выполнения условий готовности к работе в осенне-зимний период; |
| 4 | план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период; |
| 5 | сведения об организации эксплуатации теплоустановок и (или) тепловых сетей (рекомендуемая форма приложение 2) с предоставлением документов, подтверждающих наличие в организации: - лица, ответственного за тепловое хозяйство (распорядительного документа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, документа, подтверждающего прохождение проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство); - обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и (или) тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации); |
| 6 | положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям); |
| 7 | документ, подтверждающий проверку плотности закрытия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры на тепловых сетях и тепловых пунктах (ревизия запорной арматуры), (Оформить отдельным актом, либо добавить в акт гидравлических испытаний) |
| 8 | свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии (средств расчетного учета); |
| 9 | акты, подтверждающих выполнение гидравлических испытаний тепловых сетей, водоподогревателей, систем горячего водоснабжения, гидравлические испытания и промывку трубопроводов и оборудования тепловых пунктов (котельной), систем отопления, , трубопроводов и калориферов систем вентиляции содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении системы (образцы актов испытаий выложены на сайте https://gosenergogaznadzor.by) |
| 10 | Утвержденные руководителем (техническим руководителем): - принципиальные схемы расположенных в тепловом пункте (котельной) трубопроводов и оборудования с нумерацией запорной арматуры, расстановкой КИПиА, наименованием оборудования; - схема наружной тепловой сети с нумерацией тепловых камер, расстановкой КИП и запорной арматуры ; -схема внутриплощадочной тепловой сети при теплоснабжении нескольких объектов от ведомственного теплоисточника с нумерацией запорной арматуры, расстановкой КИПиА, наименованием оборудования . |
| 11 | В случае пересмотра договора на теплоснабжение представляются акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. |
| По электротехнической части |  |
| 1 | документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок, назначение лица, ответственного за электрохозяйство (распорядительный документ о его назначении и выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности)) ; |
| 2 | документы о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках; |
| 3 | положение о взаимоотношениях по единому оперативно-диспетчерскому управлению между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе транзитных электрических сетей и (или) собственных электростанций или автономных источников электроэнергии, от которых может быть подано напряжение в сеть; |
| 4 | протоколы электрофизических испытаний и измерений; |
| 5 | акты проверки работоспособности АВР, АИЭ (для электроприемников I категории, в том числе особой группы) ; |
| 6 | утвержденную однолинейную схему электроснабжения; |
| 7 | акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон. |
| По газотехнической части |  |
| 1 | договор на техническое обслуживание внутридомовых газопроводов общего пользования |
| 2 | график проведения технического обслуживания запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводах, внутренних газопроводов и газового оборудования многоквартирных жилых домов |
| 3 | график проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (ДЛЯ ДОМОВ с газовыми котлами (ГК), и водоподогревателями (ВПГ) + акты проверки вентиляционных каналов, где установлены газовые плиты |
| 4 | приказ «О назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газораспределения» (КРОМЕ жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), товарищества собственников (ТС), жилищно-строительных потребительских кооперативов (ЖСПК ,,,) |

* Перечень носит информационный (рекомендательный) характер, не является исчерпывающим и может быть дополнен иными документами.

Оформляется на

фирменном  бланке организациии

Приложение 1

*(Рекомендуемая форма)

дата            Исх.№                                                            Начальнику Кореличской РЭГИ

Данивко А.Р.

Об участии в комиссии

по проверке  выполнения

условий готовности

к работе в ОЗП

______________________________________________ просит направить инспектора для

(наименование юридического лица)

участия в комиссии по проверке выполнения условий готовности  энергоустановок  к работе в ОЗП 2026/2027г.г.следующих объектов:

- 24-кв.жилого дома г.п.Мир ул. Солнечная,7____________________________

(наименование объекта, адрес местонахождения)

- 24-кв.жилого дома с мини-котельной (с источником теплоснабжения*) г.п.Мир ул. Солнечная,7___________

- Котельной* (мини-котельной** )  ,г.п.Мир ул. Солнечная,7_________________

Пакет обязательных документов прилагается.

Руководитель организации                                                   И.О.Фамилия

Исп т……

*Котельная- установленная мощность свыше  200кВт

**Мини-котельная- установленная мощность 200кВт и менее

Приложение 2

*(Рекомендуемая форма)

СВЕДЕНИЯ

об организации эксплуатации теплоустановок и (или) тепловых сетей

Лицом, ответственным за тепловое хозяйство ______________________

__________________________________________________________________,

(наименование организации)

_________________________от ___________________20___​ г. №___________

(приказом, распоряжением)

назначен _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

прошедший проверку знаний в объеме требований ТКП 458-2023, ТКП 459-2012 и иных ТНПА, нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в его обязанности (далее – проверка знаний) _______________

(дата)

Информация о наличии подготовленного обслуживающего персонала:

| № | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Профессия (должность) | Дата прохождения проверки знаний |
| --- | --- | --- | --- |

**Договор на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей заключен с _________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, УНП)

от _____________20_____ г. № _____________.

Срок действия договора: ____________________________________________

(дата окончания действия договора)

Сведения составлены по состоянию на _______________​ 20___​ г.

________________________     __________________     ___________________

(уполномоченное должностное лицо)                            (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

* Оформляется на бланке организации.

**Заполняется при заключении договора со специализированной организацией, оказывающей услуги по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей

ПАСПОРТ

готовности потребителя к работе в осенне-зимний период

Выдан ________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

___________________________________________________________________________

на  основании  Правил  подготовки  организаций  к отопительному сезону, его

проведения  и  завершения,  а  также  акта  проверки готовности потребителя

к работе в осенне-зимний период от ___ __________ ____ г.

(дата) <*>

Руководитель организации

(уполномоченное им лицо) ____________________          ____________________

(должность, подпись)                            (инициалы, фамилия)

Паспорт зарегистрирован в органе госэнергогазнадзора

Кореличской_районной энергогазинспекции Лидского межрайонного отделения  филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области, г.п.Кореличи, ул.Гастелло,48___________________________________________________________________________

(наименование,    адрес)

___ _____________ ___ г. № _____

___________________________________________________________

<*> Указывается дата подписания акта проверки готовности потребителя.

АКТ

проверки готовности потребителя к работе

в осенне-зимний период

| _____________________________ | ____ ___________ ____ г. |
| --- | --- |
| (место составления акта) | (дата)* |

Комиссия, назначенная _____________________________________

(наименование распорядительного документа,

______________________________________________________________

наименование организации, ее адрес)

от ___ ________ ____ г. №____, на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения с___________________ по _________________ провела проверку объектов согласно прилагаемому перечню.

В ходе проведения проверки комиссия установила: ______________

__________________________________________________________________

(готовность/неготовность организации к работе в осенне-зимний период)

Приложение**: на _____ л. в 1 экз.

| Председатель комиссии | _________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Члены комиссии: | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  | __________________ | ___________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель органа госэнергогазнадзора | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации*** | _________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

________________________________________________________________

* Указывается дата подписания акта председателем комиссии.

** При отсутствии у комиссии замечаний прилагается перечень объектов потребителя (по жилищному фонду – перечень жилых домов, в том числе многоквартирных с поквартирным отоплением и (или) горячим водоснабжением). При наличии у комиссии замечаний прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

*** Для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 3

(Рекомендуемая форма)

Приложение

к акту проверки готовности

потребителя к работе в ОЗП

от _________ 20___г.

Перечень объектов ____________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | здание средней школы | г.п.Кореличи, ул.Гастелло,2 |
| 2 | здание дома внешкольной работы | г.п.Кореличи, ул.Гастелло,4 |

Председатель комиссии: _____________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ПАСПОРТ

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

Выдан ___________________________________________________

(наименование организации, наименование теплоисточника, _____________________________________________________________

его местонахождение)

на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, а также акта проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период от ___ _______ _____ г.

(дата) *

| Руководитель организации – владельца теплоисточника (уполномоченное им лицо) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ | __________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

Паспорт зарегистрирован в органе госэнергогазнадзора

Кореличской_районной энергогазинспекции Лидского межрайонного отделения  филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области, г.п.Кореличи, ул.Гастелло,48___________________________________________________________________________

(наименование,    адрес)

___ ________ ___ г. №_____

___________________________________________________

* Указывается дата подписания акта проверки готовности теплоисточника.

АКТ

проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

| _____________________________ | ____ ___________ ____ г. |
| --- | --- |
| (место составления акта) | (дата)* |

Комиссия, назначенная _____________________________________

(наименование распорядительного документа,

______________________________________________________________

полное наименование организации, ее адрес)

от ___ ________ ___ г. № ____, на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения с____________________ по _________________________ провела проверку ______________________________________________________________

(наименование теплоисточника, его местонахождение)

В ходе проведения проверки комиссия установила: __________________________________________________________________

(готовность/неготовность теплоисточника к работе в осенне-зимний период)

__________________________________________________________________

Приложение**: на ______ л. в 1 экз.

| Председатель комиссии | _________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Члены комиссии: | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  | __________________ | ___________________ |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель органа госэнергогазнадзора | __________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации*** | _________________ | ________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) | (инициалы, фамилия) |

–––––––––––––––––––––

* Указывается дата подписания акта председателем комиссии.

** При отсутствии у комиссии замечаний прилагается заключение Госпромнадзора, областного или Минского городского управления Госпромнадзора, иной организации, осуществляющей Государственный надзор в области промышленной безопасности (для поднадзорных им котельных). При наличии у комиссии замечаний прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

*** Для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд, не находящийся на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства.